**КГП на ПХВ «ОЦПЗ» г. Караганды УЗКО объявляет закуп МИ способом запроса ценовых предложений**

**/29.02.2024г.г./**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лек.пр-ов, изделий мед.назначений** | **Ед. изм.** | **Цена за 1 ед.** | **Караганда,Рыскулова 1** | **Караганда,ул.Гастелло 23** | **Г.Сарань,ул.Чкалова 73** | **Г.Темиртау,ул.Абая 101** | **Г.Балхаш,ул.Шипагар 2** | **Караганда, ул.Муканова 35** | **Общее кол-во** | **Сумма** |
| **1.** | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл с иглами 23Gx1  Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт. | **12,33** | **500** | **8500** | **0** | **0** | **6000** | **0** | **15000** | **184 950-00** |
| **2.** | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглами 22Gx11/2  Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | **шт.** | **13,26** | **1000** | **23000** | **6000** | **0** | **2000** | **16000** | **48000** | **636 480-00** |
| **3.** | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл с иглой 21Gx1 ½ Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | **шт.** | **19,31** | **0** | **10000** | **2000** | **0** | **4000** | **22000** | **38000** | **733 780-00** |
| **4** | Шприц инъекционный  трехкомпонентный стерильный  однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2" Шприц изготовлен из высококачественного  пластика и состоит из поршня,  уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с  трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | **шт** | **31,08** | **0** | **3000** | **1000** | **2000** | **2000** | **7000** | **15000** | **466 200-00** |
| **5** | Дозатор механический 1 канальный 1000-10000 µl (Количество каналов: 1  Диапазон объёма дозирования (мкл): 1000-10000  Дискретность (мкл): 20  Объём при тестировании (мкл): 0.60, 1.20, 3.00  -Точность (%): 0.20, 0.30, 0.60  В комплекте идут: Наконечники для пипеточных дозаторов нестерильные, без фильтра, стандартные (1000 - 10000) мкл, 155 мм, 250 шт в упаковке | **шт** | **50000** |  | **4** |  |  |  |  | **4** | **200000** |
| **6** | Лампа бактерицидная ультрафиолетовая 15 W | **шт** | **3700** |  | **310** |  |  |  |  | **310** | **1147000** |
| **7** | Лампа бактерицидная ультрафиолетовая 30 W | **шт** | **5800** |  | **54** |  |  |  |  | **54** | **313200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Условия поставки: г. Караганда,ул.Гастелло 23**  **г. Балхаш,Шипагер 2**  **г.Темиртау ,ул.Абая 101**  **г.Сарань,ул.Чкалова 73-**  **г.Караганда,ул.Рыскулова 1**  **г.Караганда,ул.Муканова 35**  **Срок поставки по согласованию с заказчиком**    **Место приема документов: г.Караганда, КГП на ПХВ «ОЦПЗ», ул.Гастелло 23, 3 этаж**  **Срок подачи ценовых предложений 7 календарных дней**  **Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, согласно Главы 1 (п.11), согласно**  **Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110** **правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг**  **Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: КГП на ПХВ «ОПНД»,**  **г. Караганда, ул. Гастелло 23, 3 этаж, каб.304, 07.03.2024г.в 12час.00 мин.** | | | | | | | | | |  |