**КГП «ОЦПЗ» г. Караганды УЗКО объявляет закуп МИ способом запроса ценовых предложений**

**/16.09.2021г./**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лек.пр-ов, изделий мед.назначений** | | | **Ед. изм.** | **Цена за 1 ед.** | **Жезказган** | **Балхаш** | **Темиртау**  **(наокология)** | **Караганда**  **ул.Гастелло 23** | **Сарань** | **Караганда ул.Муканова 35** | **Караганда ул.Рыскулова 1(детство)** | **Общее кол-во** | **Сумма** |
| **1.** | **Шапочка-берет** Изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между собой складок в виде гармошки. Крайние складки образуют резинку шапочки шириной 3±1 см и диаметром 19±1 см. По бокам материал плотно склеен, что дает возможность при раскрытии шапочки приобретать материалу форму головы. Материал изготовления - нетканое полотно. Изделие нестерильно и готово к использованию. Для одноразового применения. | | | шт. | **39тг.** | **2000** |  |  |  |  |  |  | **2000** | **78000-00тг.** |
| **2.** | Бахилы низкие не стерильные,Бахилы низкие четырехугольной формы на резинках. Боковые стороны пропаяны, а верхние скреплены резинкой. Длина каждой бахилы 39±2 см, высота 16±2 см, ширина резинки 3,5±1 мм. Бахилы изготавливаются из нетканого материала, одноразовые нестерильные | | | пара | **66тг.** | **2000** | **2000** | **2000** | **135000** | **1000** | **3000** | **3000** | **26500** | **1749000-00тг.** |
| **3.** | Халат хирургический с длинным рукавом, не стер Халат хирургический нестерильный одноразового применения, из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава на манжетах, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади. Изготавливается из нетканого материала с плотностью 28 г/м или 40 г/м. Рразмер по согласованию с Заказчиком (S, M, L, XL, XXL). Длина халата не менее 112 см, длина рукава от основания шеи от 82 см до 88 см. | | | шт. | **1269тг** | **300** | **500** | **500** | **2020** | **300** |  |  | **3620** | **4593780-00тг.** |
| **4** | Маска медицинская трехслойная на резинках Маски медицинские трехслойные на резинках взрослые, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм имеется встроенный фиксатор для носа (с целью прилегания маски по форме носа) - в материал вставлена проволочка длиной 9±2 см. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15- 16 см. Маски состоят- из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропилена и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2 | | | шт. | **68тг.** | **4000** | **4000** | **2000** | **12000** | **5000** |  | **5000** | **32000** | **2176000-00тг.** |
| **5** | Набор для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый. Состав набора:  1.Маска хирургическая, четырехслойная, противожидкостная на резинках-1шт; 2.Перчатки медицинские диагностические-1 шт  3.Шапочка клип-берет -1шт;  4.Бахилы высокие, защитные-1 шт 5.Комбинезон защитный-1шт 6.Очки защитные-1 шт  Изделия в наборе изготавливаются из нетканого защитного материала с плотностями от 10 г/м²  до 55 г/м², из  латекса, нитрила и полимера. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готов к эксплуатации. Маска медицинская противожидкостная четырехслойная FFP3  (с клапаном) на резинках, Складная, овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски на расстоянии ~1 см вставлен проволочный фиксатор. Крепление проводится резинкой в 2-х направлениях- нижнее у основания шеи и верхнее на макушке, имеется пластиковый регулятор фиксации размером ~ 38мм\*12мм. Максимальная степень защиты фильтра 98%. Не пропускает микроорганизмы, пыль, аллергены и др. Без латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выхода облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Перчатки латексные, текстурированные, неопудренные ,не стерильные Шапочка клип-берет – изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между собой складок в виде гармошки. Крайние складки образуют резинку шапочки шириной 3±1 см и диаметром 19±3 см. По бокам материал плотно склеен, что дает возможность при раскрытии шапочки приобретать материалу форму головы. Изготавливается из нетканого материала с плотностями 10 г/м² . Бахилы высокие медицинские, защитные, одноразового применения изготавливаются из защитного нетканого материала с плотностями от 25 г/м² до 55 г/м². Верхний край фиксируется эластичной лентой или завязкой припаянной в шов. Комбинезон с капюшоном из нетканого материала нестерильный, одноразового применения, полуприлегающего силуэта, без боковых швов, спинка с центральным швом, полочка с центральной застежкой. На спинке по талии притачана резинка. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью не менее 40 г/м². Защитные очки для медицинского использования, продукт предназначен для защиты  путем предотвращения проникновения вируса, крови и вредных веществ в органы зрения. | | | компл | **6800тг.** | **100** | **50** | **150+** | **500** |  | **50** |  | **850** | **5780000-00тг.** |
|  | |  | **Условия поставки: г. Караганда,ул.Гастелло 23**  **г. Балхаш,Шипагер 2**  **г.Жезказган,ул.Желтоксан 27**  **г.Караганда ул.Муканова 35**  **г.Т-Тау ,ул.Абая 101**  **г.Сарань,ул.Чкалова 73-**  **г.Караганда,ул.Рыскулова 1**  **Срок поставки по согласованию с заказчиком**    **Место приема документов: г.Караганда,КГП«ОЦПЗ»,ул.Гастелло 23,3 этаж**  **Срок подачи ценовых предложений 7 календарных дней**  **Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, согласно Главы 3**  **Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, согласно Главы 4 Постановление Республики Казахстан от04.06.2021г. № 375 Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**  **Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: КГП «ОПНД», г. Караганда, ул. Гастелло 23, 3 этаж ,каб.304.23.09 .2021г.в 11час.00 мин.** | | | | | | | | | | | |