**КГП на ПХВ «ОЦПЗ» г. Караганды УЗКО объявляет закуп МИ способом запроса ценовых предложений**

**/26.01.2024г.г./**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лек.пр-ов, изделий мед.назначений** | **Ед. изм.** | **Цена за 1 ед.** | **Караганда,Рыскулова 1** | **Караганда,ул.Гастелло 23** | **Г.Сарань,ул.Чкалова 73** | **Г.Темиртау,ул.Абая 101** | **Г.Балхаш,ул.Шипагар 2** | **Караганда, ул.Муканова 35** | **Общее кол-во** | **Сумма** |
| **1.** | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл с иглами 23Gx1Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт. | **12,33** | **500** | **8500** | **0** | **0** | **6000** | **0** | **15000** | **184 950-00** |
| **2.** | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглами 22Gx11/2Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | **шт.** | **13,26** | **1000** | **23000** | **6000** | **0** | **2000** | **16000** | **48000** | **636 480-00** |
| **3.** | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 10мл с иглой 21Gx1 ½Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | **шт.** | **19,31** | **0** | **10000** | **2000** | **0** | **4000** | **22000** | **38000** | **733 780-00** |
|  | Шприц Bioject® Budget инъекционныйтрехкомпонентный стерильныйоднократного применения объемами:20мл; с иглами 20Gx11/2" Шприц изготовлен из высококачественногопластика и состоит из поршня,уплотнительного резинового кольца ицилиндра с градуировкой. Игла стрехгранной заточкой покрыта тонким слоемсиликона | **шт** | **31,08** | **0** | **3000** | **1000** | **2000** | **2000** | **7000** | **15000** | **466 200-00** |
|  | **Условия поставки: г. Караганда,ул.Гастелло 23** **г. Балхаш,Шипагер 2** **г.Темиртау ,ул.Абая 101** **г.Сарань,ул.Чкалова 73-** **г.Караганда,ул.Рыскулова 1** **г.Караганда,ул.Муканова 35****Срок поставки по согласованию с заказчиком****Место приема документов: г.Караганда, КГП на ПХВ «ОЦПЗ», ул.Гастелло 23, 3 этаж****Срок подачи ценовых предложений 7 календарных дней****Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, согласно Главы 1 (п.11), согласно**  **Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110** **правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг****Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: КГП на ПХВ «ОПНД»,** **г. Караганда, ул. Гастелло 23, 3 этаж, каб.304, 02.02.2024г.в 12час.00 мин.** |  |